## Схема
участок | длина, км | Марка провода | P, кВт | Q, квар | U, кВ
1 | -1 | АС-50/8 | 103 | 15.45 | 10.5
2 | 23 | АС-95/16 | 11 | 1.65 | 10.5
3 | 40 | АС-50/8 | 24 | 3.6 | 10.5
4 | 50 | АС-95/16 | 51 | 7.65 | 10.5
5 | 21 | АС-35/6,2 | 125 | 18.75 | 10.5
6 | 40 | АС-95/16 | 23 | 3.45 | 10.5
7 | 5 | АС-150/24 | 86 | 12.9 | 10.5
8 | 14 | АС-35/6,2 | 127 | 19.05 | 10.5
9 | 40 | АС-150/24 | 135 | 20.25 | 10.5
10 | 8 | АС-70/11 | 18 | 2.7 | 10.5
11 | 16 | АС-120/19 | 28 | 4.2 | 10.5
12 | 37 | АС-35/6,2 | 144 | 21.6 | 10.5
13 | 14 | АС-120/19 | 45 | 6.75 | 10.5
14 | 12 | АС-95/16 | 22 | 3.3 | 10.5
15 | 41 | АС-35/6,2 | 67 | 10.05 | 10.5

## Марки проводов
Марка провода | r0, Ом/км | x0, Ом/км
АС-150/24 | 0.199 | 0.313
АС-120/19 | 0.249 | 0.321
АС-95/16 | 0.306 | 0.328
АС-70/11 | 0.429 | 0.339
АС-50/8 | 0.603 | 0.35
АС-35/6,2 | 0.79 | 0.358
АС-25/4,2 | 1.176 | 0.37
АС-16/2,7 | 1.801 | 0.383